附件

医疗器械使用质量管理自查表

| 一序号 | 《办法》内容 | 自查内容 | 自查 情况 | 问题 汇总 | 整改 措施 | 整改 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械使用单位应当按照《医疗器械使用质 量监督管理办法》，配备与其规范相适应的医 疗器械质量管理机构或者质量管理人员。 | 是否配备医疗器械质量管理机构或者质量管理人员。二级（含相当 于二级，下同）及以上医疗机构应当设立医疗器械质量管理部门， 其他医疗器械使用单位应当设立医疗器械质量管理部门或者配备 医疗器械质量管理人员。从事医疗器械质量管理人员是否具备医疗 器械相关专业知识，熟悉相关法规，能够履行医疗器械质量管理职 责。 |  |  |  |  |
| 2 | 医疗器械质量管理机构或者质量管理人员应 当承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 | 医疗器械质量管理机构或者质量管理人员是否有效承担本单位使 用医疗器械的质量管理责任。相关职责至少包括（一）起草质量管 理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进 行检查、纠正和持续改进；（二）收集与医疗器械使用质量相关的 法律、法规以及产品质量信息等，实施动态管理，并建立档案；（三） 督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章；（四）审核 医疗器械供货者及医疗器械产品的合法资质；（五）负责医疗器械 的验收，指导并监督医疗机构采购及维护维修；（六）检查医疗器 械的质量情况，监督处理不合格医疗器械；（七）组织调查、处理 医疗器械质量投诉和质量事故；（八）组织或协助开展质量管理培 训；（九）组织开展医疗器械不良事件监测及报告工作；（十）组织 开展自查；（十一）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履 行的职责- |  |  |  |  |

| 3 | 医疗器械使用单位应当建立覆盖质量管理全 过程的使用质量管理制度。 | 是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。相关质量管理 制度至少包括：（一）质量管理机构或质量管理人员的职责；（二） 供应商审核、釆购、验收管理；（三）库房储存管理、出入库管理； （四）维修、维护和保养；（五）使用前检查和植入类医疗器械使 用记录管理；（六）转让与捐赠管理；（七）医疗器械追踪、溯源； （八）设施设备维护及验证和校准；（九）质量管理培训及考核； （十）医疗器械不良事件监测及报告；（十一）质量管理自查；（十 二）不合格品处置。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械发生 不良事件或者可疑不良事件的，应当按照医疗 器械不良事件监测的有关规定报告并处理。 | 是否建立不良事件监测报告制度，并按照医疗器械不良事件监测的 有关规定报告和处理。 |  |  |  |  |
| 5 | 医疗器械使用单位应当对医疗器械采购实行 统一管理，由其指定的部门或者人员统一采购 医疗器械，其他部门或者人员不得自行釆购。 | 是否明确由专门机构或者人员统一采购医疗器械。是否存在其他科 室、部门或人员擅自釆购的情形。 |  |  |  |  |
| 6 | 医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器 械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供 货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证 明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格 证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储存 要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符 合产品说明书和标签标示的要求。 | 购进医疗器械时是否审查供货者资质、并至少索取留存以下证明文 件：（一）营业执照复印件；（二）医疗器械注册证或者备案凭证复 印件；（三）医疗器械生产、经营许可证和（或）备案凭证复印件； （四）销售人员的身份证明复印件和法人授权书原件；（五）进口 医疗器械产品通关文件；（六）标签和说明书样件复印件；（七）医 疗器械相关票据原件。是否存在从未取得生产经营许可或者未办理 备案的企业购进第二、三类医疗器械的情形。是否对医疗器械逐批 次进行验收，验明产品信息、产品合格证明文件、相关票据、储运 条件和包装状况等-是否拒收不符合验收要求的医疗器械。 |  |  |  |  |

| 7 | 医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记 录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医 疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止 后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存 至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用 终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应 当永久保存。 | 是否建立进货查验记录，其中进货查验记录内容至少包括医疗器械 的名称、型号、规格、数量、批号（生产批号、编号、序列号、灭 菌批号等）、有效期、注册证号或者备案凭证号、生产企业的名称、 供货者的名称、联系方式及相关许可证明文件编号、储运条件、到 货日期、验收日期与结论并经验收人签字-查看相关记录，内容是 否真实、完整、准确。需冷链管理的医疗器械的验收记录，是否记 录运输方式、到货及在途温度、启动时间和到货时间等信息；需进 行安装调试的医疗器械的验收记录，是否记录安装调试合格的有关 信息。进货查验记录的保存期限是否满足要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类 医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯 性。 | 是否妥善保存购入第三类医疗器械的原始材料，原始材料至少包括 第三类医疗器械的供货者资质和产品注册证合格证明、购进票据等 原件或有效复印件。 |  |  |  |  |
| 9 | 医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施 及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符 合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、 有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊 要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、 湿度等数据。 | 贮存医疗器械的场所、设施及条件是否与医疗器械品种、数量相适 应，符合产品说明书、标签标示的要求，是否具有防虫、防鼠、通 风、照明等设施，对不合格或待验收的医疗器械等是否进行分区管 理或张贴状态标识。对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，是否 配备温湿度监测、调节的设施，相关设施设备是否及时维护、校准 并做好相关记录，保证有效运行。 |  |  |  |  |
| 10 | 医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器 械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定 期检查并记录。 | 是否定期检查医疗器械产品效期、外观、贮存设施设备情况等，并 做好相关记录。 |  |  |  |  |
| 11 | 医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注 册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、 淘汰的医疗器械。 | 是否购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、 失效、淘汰的医疗器械。对发现的未依法注册或者备案、无合格证 明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械是否采取处置措施。 |  |  |  |  |

| 12 | 医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前 质量检查制度。在使用医疗器械前，应当按照 产品说明书的有关要求进行检查。使用无菌医 疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装 及其有效期。包装破损、标示不清、超过有效 期或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。 | 是否建立并执行医疗器械使用前质量检查制度。使用医疗器械前是 否按照产品说明书的有关要求进行检查，对经检查不符合要求的医 疗器械是否采取相关处置措施。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械 应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录 永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系 统，确保信息可追溯。 | 是否对植入和介入类医疗器械建立使用记录并纳入信息化管理系 统，其中使用记录应至少包括以下内容：（一）患者信息；（至少要 明确患者姓名、住院号、手术信息）（二）医疗器械的名称、型号、 规格、数量、批号（生产批号、序列号、灭菌批号等）、有效期、 注册证号、生产企业的名称；（三）供货者的名称及相关许可证明 文件编号；（四）其他必要的产品跟踪信息。 |  |  |  |  |
| 14 | 医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维 修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、 保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书 的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并 记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处 于良好状态。 | 是否建立并执行医疗器械维护维修管理制度，明确人员对需要定期 检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，按照产品说明书的要 求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评 估，确保医疗器械处于良好状态。 |  |  |  |  |
| 15 | 对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立 使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保 存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满 后5年或者使用终止后5年。 | 对使用期限长的大型医疗器械，是否逐台建立使用档案，记录保存 期限是否符合要求。 |  |  |  |  |
| 16 | 医疗器械使用单位可以按照合同的约定要求 医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维 修服务，也可以委托有条件和能力的维修服务 机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用 医疗器械进行维护维修。医疗器械使用单位委 托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进 行维护维修的，医疗器械生产经营企业应当按 照合同的约定提供维护手册、维修手册、软件 备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修 密码等维护维修必需的材料和信息。 | 医疗器械使用单位委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进 行维护维修的，相关合同是否约定了提供维护手册、维修手册、软 件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必 需的材料和信息。 |  |  |  |  |

| 17 | 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构 对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约 定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医 疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取 并保存相关记录；医疗器械使用单位自行对医 疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗 器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立 培训档案。 | 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护 维修的，合同是否约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，查 看相应的维修记录是否真实、完整。医疗器械使用单位自行对医疗 器械进行维护维修的，是否对从事医疗器械维护维修的技术人员开 展培训考核，建立培训档案，并保存相关培训考核记录。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在 安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修； 经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续 使用，并按照有关规定处置。 | 查看相关制度文件是否明确对存在安全隐患的医疗器械排查与处 理的要求。查看有关记录，是否及时按照有关规定处置。 |  |  |  |  |
| 19 | 医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转 让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效， 并提供产品合法证明文件。转让双方应当签订 协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案 复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合 格后方可转让。受让方应当参照《医疗器械使 用质量监督管理办法》第八条关于进货查验的 规定进行查验，符合要求后方可使用。不得转 让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者 检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器 械。 | 存在医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械的，查看转让医疗器 械的合格证明文件与检验报告是否合法、有效，查看相关文件，判 断是否按照转让协议移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件 等资料。对受让方，还应查看是否按照进货查验的规定进行查验。 |  |  |  |  |
| 20 | 医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企 业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠 方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受 赠方应当参照《医疗器械使用质量监督管理办 法》第八条关于进货查验的规定进行查验，符 合要求后方可使用。不得捐赠未依法注册或者 备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及 过期、失效、淘汰的医疗器械-医疗器械使用 单位之间捐赠在用医疗器械的，参照《医疗器 械使用质量监督管理办法》第二十条关于转让 在用医疗器械的规定办理。 | 存在接受捐赠医疗器械的，捐赠医疗器械的合格证明文件与检验报 告是否合法、有效。是否按照进货查验的规定进行查验。 |  |  |  |  |